試験成績表（形状・寸法と配列）

大阪府堺市西区築港新町１丁５番地１１

℡　０７２－２４３－６４１９

| 製品名 | トアエスコートガイド Ｔ 新 |
| --- | --- |
| 規格 | ＪＩＳ Ｔ ９２５１ |

| ＪＩＳ Ｔ ９２５１ |  |  |
| --- | --- | --- |
| 記号 | 寸法 | 許容差 |
| a | 12 | +1.5 0 |
| a' | a+10 |  |
| b | 55～60 |  |
| c | 5 | +1 0 |
| d | 300以上 |  |

| 記号 | 測定値 | 規格値 | 許容差 |
| --- | --- | --- | --- |
| a | 13 | 13 | ±0.5 |
| a' | 23 | 23 |  |
| b | 59 | 59 | +1 -3 |
| c | 5.3 | 5.3 | +1 0 |
| c’ | 1 | 1 | ±0.1 |
| d | 300 | 300 | +2 0 |
| d’ | 300 | 300 | +2 0 |

単位：ｍｍ

材質：ＡＢＳ

リブ拡大