試験成績表（形状・寸法と配列）

大阪府堺市西区築港新町１丁５番地１１

℡　０７２－２４３－６４１９

| 製品名 | トアエスコートガイド Ｓ 新 |
| --- | --- |
| 規格 | ＪＩＳ Ｔ ９２５１ |

| 記号 | 測定値 | 規格値 | 許容差 |
| --- | --- | --- | --- |
| a | 17.6 | 17.6 | ±0.5 |
| a’ | 27.6 | 27.6 |  |
| b | 75 | 75 | +1.5 0 |
| c | 5.3 | 5.3 | +1 0 |
| c’ | 1 | 1 | ±0.1 |
| d | 272 | 272 | ±1 |
| d’ | 282 | 282 | ±1 |
| e | 299 | 299 | ±1 |
| e’ | 299 | 299 | ±1 |

| ＪＩＳ Ｔ ９２５１ |  |  |
| --- | --- | --- |
| 記号 | 寸法 | 許容差 |
| a | 17 | +1.5 0 |
| a’ | a+10 |  |
| b | 75 |  |
| c | 5 | +1 0 |
| d | 270以上 |  |
| d’ | d+10 |  |
| e | 300以上 |  |
| e’ |  |  |

単位：ｍｍ

材質：ＡＢＳ

リブ拡大